盐渎明城3-1北楼电梯采购、安装及伴随服务项目

招标文件

招标人名称（盖章）盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

招标代理机构（盖章）深圳市众鑫工程造价咨询有限公司

2021年11月

第一部分  投标须知

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：盐渎明城3-1北楼电梯采购、安装及伴随服务项目项目 招标人名称：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 招标内容：盐渎明城3-1北楼电梯采购、安装及伴随服务项目，包含但不限于：全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容，具体内容详见招标文件中的约定。 质量标准：符合国家质量验收规范合格标准 工期要求：30日历天，具体满足招标人要求 |
| 2 | 本项目保证金数额为人民币叁仟元整。投标人必须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司帐户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：建行盐城城南支行 ；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。 在投标文件递交截止时间前，投标人将投标保证金缴纳汇款凭证交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。 履约保证金：中标价的10%。签订合同前缴纳给招标人，项目结束后无息退还。 |
| 3 | 递交疑问时间：2021年 11 月 25 日17：30时前； 递交方式：发送电子邮件，递交地址（邮箱）：384355269@qq.com |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2021年11月26日9时 00分（北京时间，下同） 投标文件提交地点：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司三楼会议室 |
| 5 | 开标时间：2021年11月26日9时00分 地点:盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司三楼会议室 |

招标人联系人：周澍　　　　　　        　     联系电话：0515-88287576

招标代理机构联系人：谭月                    联系电话： 18912539231

第二部分  总则

1、综合说明

1.1招标规模：盐渎明城3-1北楼电梯采购、安装及伴随服务项目，包含但不限于：全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容，具体内容详见招标文件中的约定。

1.2项目地点：盐都区境内。

1.3资金来源：自筹100%

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标

2.2 招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知、总则、技术参数、投标文件编制方法及要求、开标、评标、定标、合同主要条款、评标定标办法、附件等八部分等内容组成。

3、投标人资格要求

3.1投标人应当具备资质等级和范围：投标人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制造厂商或该制造厂商针对本项目授权的销售代理商（代理商营业范围必须包含电梯设备销售）。本项目所投电梯制造厂商如为产销分离模式或国外制造厂商，可以由电梯制造商的专业销售厂商授权其销售代理商参与本项目的投标，与之相关的盖章、资质、承诺等文件可由电梯销售厂商负责提供（销售厂商视同为制造厂商），但投标时必须提供所投品牌电梯制造商关于其产销分离模式的证明材料或国外制造厂商的授权。

电梯制造厂商必须具有《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》。

电梯安装的单位必须是电梯制造厂商或销售代理商，并具有对应的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》。

3.2项目负责人资质类别和等级：项目负责人具有中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯），或具有建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）。

4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为45日历天。

- 6、投标保证金、履约担保

6.1本项目保证金数额为人民币叁仟元整。投标人必须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司帐户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：建行盐城城南支行 ；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。

在投标文件递交截止时间前，投标人将投标保证金缴纳汇款凭证交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

履约保证金：中标价的10%。签订合同前缴纳给招标人，项目结束后无息退还。

6.2未中标的投标人的投标保证金退还时间: 中标结果公示期满，且未收到对中标结果的异议，全额无息退还。

6.3　除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

6.3.1投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

6.3.2中标后无正当理由放弃中标项目的；

6.3.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.3.4中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

6.3.5投标有效期间，投标人在中国行政区域有不良行为记录且在公示期内，经查属实的；

6.4除不可抗力情况外，参与招标投标活动的各方主体出现下列情形之一的，按《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标串通投标和弄虚作假行为认定处理办法》苏建规字〔2014〕2号文件处理。

6.4.1招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

2、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

3、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

4、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.4.2投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.4.3投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(二)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(三)不同投标人的投标文件相互混装；

6.4.4投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

第三部分  技术参数

1、招标内容：

1.1 招标内容如下：盐渎明城3-1北楼电梯全套设备供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试费用）、监督检验（包括海关、商检、法定特种设备检验检测机构的电梯检测、验收费用、电梯的工厂验货费和工厂验收费等所发生的所有费用、试运行直至竣工验收合格（电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得电梯使用登记标志、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务和维修保养，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等内容，具体内容详见招标文件中的约定。

本项目招标控制价为：20万元。

1.2技术规格及功能

1.2.1、本参数供各投标人参考，具体以现场踏勘为准。（各投标人请自行勘察现场）。现场踏勘要求：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、管理和施工配合等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行到工程现场实际测量目前电梯井道的实际尺寸，自行考虑目前电梯井道实际尺寸是否满足其所投电梯规格型号、并将可能发生的相关整改费用。

1.2.2. 采购数量及其它参数详见下表：

| 电梯名称 | 到达 | 机房 | 数量（部） | 电梯速度m/s | 载重量(KG) | 提升 | 井道尺寸 | 基坑深度(mm) | 顶层高度（m） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层数 |  |  |  |  | 高度（m） | （宽×深mm) |  |  |  |
| 四层四站四门无机房客梯 | 1F-4F | 无机房 | 1 | 1.0 | 1000 | 13.9 | 技术结合电梯选型要求 | 1500 | 5.28(4.15)产品要求（建设单位认可） | 苏迅、天奥、凯斯博 |

1.2.3质保期：不少于二年

在质保期内，投标人对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费更换。

招标人要求供应方提供的电梯系统设备达到控制方式灵活，操作简便，便于维护修理，方便用户对电梯系统的管理和使用。

2、设备工作条件

2.1设备安装地点及要求

设备安装地点：盐渎明城3-1北楼

设备安装要求：供应商组织人员负责电梯的安装、调试及质量技术监督部门的审批、监督检验、验收发证等相关服务工作。

安装资质要求：安装单位必须满足相应安装资质要求。

2.2 中标人在设备制造、安装调试、验收等过程中必须严格按照优质工程标准完成各项任务。

3、报价要求

3．1投标报价是指提供招标项目货物，进行项目相关服务的所有费用。主要包括：合同价即中标价，中标价是投标人的投标报价，即指提供招标项目货物，进行项目相关服务所发生的所有费用。主要包括但不限于：电梯的整机价格【含全套主机及辅助设备材料（电梯必须有大门套（门套尺寸须配合装饰工程施工）、小门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮）、轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内装璜费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架、预埋件及预埋时需调整等费用）、安装费（包含垂直运输费用）、电梯五方通话由中标人实施（可选择有线或无线）、井道整改费用、井道防护费用、电梯轿箱监控线费用（考虑位置并充分考虑控制线长度及相关费用）、井道纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施费用、层间梁截面与位置不符的整改费用，含招标人提供的电源箱以下电缆及接线施工等费用）、安装过程中涉及到的灌浆费、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位等）、井道永久照明、基坑钢爬梯及钢爬梯、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关、商检、技术监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件海关验货）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由中标人负责并承担】和取得运行合格证、为招标人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、税金、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。客梯五方通话的要求是指实现五方通话功能所需设置的电梯内部、外部、机房等处所需的设备、线缆等的采购及安装等全部内容，投标人自行考虑至投标报价中，结算综合单价不变。

投标人投标报价时除考虑上述已明确约定的所有费用外，还需考虑有如下因素：

（1）电梯采购合同价款性质：除合同有明确规定外，本项目合同属固定单价性质（包工、包料、包工期、包质量和安全、包工资及材料价之任何市场差别及风险、直接费、间接费等、大型机械进退场费、保险、施工损耗、必要的施工措施费、与土建总承包单位及各专业分包单位之间可能发生的其他相关费用（自行在报价中考虑）、利润、国家规定的任何收费、税金、必须的加班费或汇率的变动等所有可能发生的一切费用），中标后被确认的单价将作为工程的结算单价并不得再作任何调整。

（2）投标人的投标报价须包括中标后作为投标人承担施工期间所有配套及现场周边环境或有关部门协调等费用，包括且不限于消防安全及报验、环保卫生、民扰及扰民、噪声、治安、文明施工(满足政府有关文明施工的规定及招标人对文明施工的要求)等。中标人须自行负责向工程所在地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程施工所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需证明文件，无法与招标单位签署合同，则中标人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿招标单位由此而引起的一切直接的经济损失。

（3）现场用水、用电由招标人提供水电接驳点，中标人挂表计量，按实缴纳水电费，其费用含于投标报价，不再另行追加。

5、备件、专用工具、资料及售后服务

5.1  提供货物验收后运行两年所需备件及专用工具，并列出清单及单价。

5.2  提供产品合格证书、中文操作说明书及维修手册，包括详细维修资料和维修线路图等。

5.3  质量保修期从取得使用许可证起开始计算，不得少于24个月。

5.4  质量保修期内接招标人报修通知后投标人维修人员应于60分钟内到达现场。如遇重大任务，应派人至现场跟踪服务。

5.5  提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，并无偿培训1名电梯管理人员。

6、其它要求

6.1中标单位必须按以下规范施工：

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范(或要求)和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术偏离情况说明(如果被买方接受的话)相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

6.2设备配件

成交单位应提供电梯系统设备必须的配件及专用工具。

6.3随机资料

成交单位必须提供以下资料（中文）：产品合格证明书、保修说明书、配件清单及专用工具说明书、有关安装图纸等。

6.4技术服务要求

（1）供应商应提供电梯系统设备安装及调试服务。

（2）供应商应在电梯系统设备安装结束并可以进入验收交付状态的现场调试前3天通知业主，并在调试前将出厂检验报告提供业主和设计、监理、质监等主管部门。应按有关规范、规程做好现场测试记录，提供合格的检验报告，通过验收等竣工资料。

（3）供应商应负责提供人员操作、保养及一般的维修技能培训，该培训应使用设备操作人员能独立熟练操作设备，并能解决一般的故障问题。

（4）供应商应履行售后服务承诺和优惠条件。

6.5井道施工脚手架由电梯中标单位自行解决。

6.6采购货物的标准和规范要求

投标单位应达到下列标准和规范最新版本的要求：

1、《电梯技术条件》GB/T10058-2008

2、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

3、《电梯试验方法》GB/T10059-1997

4、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB7025-97

5、《电梯安装验收规范》GB10060-1993

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

7、《电梯用钢丝》GB8903-2005

8、《电梯曳引机》GB/T13435-1992

9、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

10、《电梯层门耐火实验方法》GA109-1995

11、《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）

12、《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

13、江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

14、其它各项有关标准。

第四部分  投标文件编制方法及要求

- 1、投标报价文件的编制依据及要求

1.1投标报价文件编制的依据：

1.1.1招标人发出的招标文件、工程量清单及其编制说明、答疑文件、补充通知；

1.1.2招标人提供的设计文件和设定的最终预算审核价；

1.1.3省、市现行其他相关配套文件；

1.1.4 与建设项目相关的标准、施工和验收规范等技术资料；

1.1.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工技术方案；

1.1.6 投标人的企业定额及投标期间的各类材料市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

2、投标文件的编制方法及要求

投标人应认真仔细阅读下述所有内容，如未按下列要求编制投标文件，后果自负。

2.1本次招标的投标文件一正二副。

2.2 标书应包括的内容：

2.2.1 封面（样式见附件）。

2.2.2 投标承诺书（样式见附件，允许另附一个详细说明）。

2.2.3投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表

2.2.4投标主要设备（部件）配置情况一览表

2.2.5投标报价表。

2.2.6制造厂商投标时须提供的资料：（1）企业营业执照（副本）复印件加盖公章；（2）质量监督部门颁发的《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》复印件加盖公章；（3）电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》复印件加盖制造厂商公章；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》复印件加盖销售代理商公章；（4）投标人认为需要的其他资料文件。

代理商投标时须提供的资料：（1）代理商营业执照（副本）复印件加盖公章；（2）质量监督部门颁发给制造厂商的《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》复印件加盖制造厂商公章；（3）电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》复印件加盖制造厂商公章；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》复印件加盖公章；（4）制造厂商专项授权书（制造厂商针对本项目授权委托销售书）复印件加盖公章；（5）投标人认为需要的其他资料文件。

注：上述所有资质文件复印件均应装订成册（份数详见前附表相关约定）。

投标人如是制造厂商提供（营业执照原件、质量监督部门颁发的《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》原件、电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件）；

投标人如是代理商提供（代理商营业执照原件、电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件、制造厂商专项授权书（制造厂商针对本项目授权委托销售书）原件），资质文件原件直接装入资质投标文件封袋密封（或单独装袋密封）后，随投标文件一并提交。用于评标现场核验，否则不予认可。

2.2.7评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

注：以上2.2.1—2.2.7装订成册,原件无需装订直接放入封袋中，

注：1、能有效识别二维码的复印件均视为原件。

评审过程中对投标人所提供的资料要求以评标办法及上述标书组成规定为准，其他部分如有涉及，一律不作为评审依据。

注：上述所有资质文件原件直接装入资质投标文件封袋密封（或单独装袋密封）后，随投标文件一并提交。用于评标现场核验，否则不予认可。

2.3投标文件编制的其他要求：

2.3.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

2.3.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正、副本分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

- 3、投标有效期

3.1本招标项目投标有效期见第一部分投标须知。

3.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3在投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。

4、投标文件的密封与标志

4.1投标文件按招标文件和格式、样式要求装订、签署和盖章后应装入标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，除电子档和原件外，每个封袋中含正、副本，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

4.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

5、投标文件的递交

5.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

5.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

6、投标文件的修改与撤回

6.1在招标文件规定的投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人。

6.2所递交的修改或撤回通知必须按照本招标文件中对投标文件的要求进行编制、装订、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

6.3修改的内容为投标文件的组成部分。

7、投标费用

7.1投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

7.2 本项目招标代理费5000元，由中标人在领取中标通知书之前缴纳给招标代理公司，本项不单独列项，由各投标人综合考虑在投标报价中。

第五部分  开标 评标 定标

1、评标定标办法和评标规则

本项目评标办法采用合理低价法，评标委员会按评标办法推荐中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人， 具体评标定标办法及评标规则详见附件。

2、开标、评标、定标

2.1开标按投标须知前附表规定的时间、地点举行。

投标人开标必须出席的人员为投标人的法定代表人(或其委托代理人)，必须出席的人员未出席的或未提供居民身份证(或其他有效的身份证明)，招标人或招标人委托的招标代理机构将拒收（退回）其投标文件。

开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，并由投标人代表或招标人委托的公证人员检查投标文件的密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容。

投标人对开标内容有异议的，应当在开标现场提出，否则视同认可。

2.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐中标候选人。

2.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

3、评标定标办法

详见附件。

4、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.2投标人法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件的（如有授权）；

4.3投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4.4经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

情况除外于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的）绝其投标）0    4.5同一投标人提交两份及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

4.6未按招标文件要求提供投标保证金的；

4.716. 16.2104.74.74 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或承诺的质量标准低于招标文件要求的标准的；

4.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

4.9投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

4.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

4.11未按招标文件要求的承诺内容做出明确承诺的；

4.12未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.13参加开标会议的投标人的法定代表人（或其委托代理人）未提供居民身份证（或其他有效的身份证明）的；

0明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限、0    4.14不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.16在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的

4.17不符合招标文件有关暗标的要求。

4.18本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

5、投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面方式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3对于评标委员会要求澄清、说明或者补正的内容，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得改变投标文件的实质性内容；书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，并视为投标文件的组成部分。

5.4评标委员会对投标人提交的答复仍有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.5投标截止时间后，投标文件中没有列入的价格和优惠条件或投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6、评标、定标

6.1评标委员会组成

6.1.1评标委员会由招标人组织相关专家和其他人员组成。

6.1.2评标委员会在评标时独立开展工作，负责评审所有投标文件，并根据评标办法推荐中标候选人。

6.1.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、中标结果及授予合同

招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。中标人确定后招标人应当将中标人名称、中标价和项目负责人在相关媒介上予以公告，并发出中标通知书。自发出中标通知书之日起15日内，招标人应当向招标监管机构提交招标情况的书面报告，按照不同工程项目中标人公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。

招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限、付款方式、结算办法等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，合同双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、其他

8.1投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

8.2本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

第六部分  合同主要条款

委托人:即招标人

受托人:即中标人

1、合同金额

1.1 本合同金额为：人民币（大写）       元整（￥            元）。

项目负责人：         。

2  技术规范

卖方提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（或要求）和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术偏离情况说明（如果被买方接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。主要参照GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-1993《电梯安装验收规范》、GB/T10058-1997《电梯技术条件》、GB/T10059-1997《电梯试验方法》、GB/T7025-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》等。若技术规范中无相应说明，则以本项目实施期间国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准，下同。

3  专利权和设备相关的更改要求

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，与买方无涉。

3.2本招标的设备应为完整的设备及所相关的功能，卖方应无条件提供， 由于设计及其它原因所造成的额外费用由卖方自行承担。由于买方要求删除部分设备、功能及其服务，卖方应予在合同总价中扣除该部分的价格。买方就部分设备及其功能作修改时，卖方应予以充分配合。

3.3如在合同执行过程中,如果国家相应的技术规范作了调整,或设备的技术有了较大的更新,卖方应相应地更改所供电梯的相应部件,所发生的费用经双方协商确定后应予以相应的增减。

4  电梯的交付

4.1卖方交付时需提供

（1）卖方须能保证电梯的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料，并提供详细的供验收的清单；

（2）提供电梯质量保修期满后正常运行五年所需的易损件和备件，并附详细的供验收的清单；

（3）随机配备的维修专用工具，并附详细清单；

（4）保证设备安装、调试、使用及维修所需的全套技术资料和文件：

a.装箱单

b.产品出厂合格证

c.机房井道布置图

d.使用维护说明书(应含电梯润滑总图表和电梯功能表)

e.动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明

f.电气敷线图

g.部件安装图

h.安装说明书

（5）提供电梯关键部件的资料数据及有关情况；

（6）提供所供产品的基本功能和选择功能的情况说明；

（7）其它有必要提供的货物及说明。

4.2买方进行验机，验收合格后，买方向卖方开具验收凭证，形成收货纪要。

5  电梯的安装、调试、验收及维保。

5.1根据国家建设部建计[1995]167号文件有关规定，卖方应为买方提供本合同产品的安装、调试、维修保养一条龙服务，并对安装质量负责。全部电梯经买方认可，卖方投标承诺的具备安装和维保资质的电梯安装维保单位负责安装和维保。电梯必须经过电梯制造厂商的验收，最终须取得特检部门发放的电梯运营合格证后方可交付，并且电梯制造厂商承担连带责任。具体要求如下:

①卖方应及时进行核对并对施工现场进行测量。卖方在中标后7个日历日内应提供货物安装现场的井道等安装施工图，安装施工图应送买方审核并送设计单位确认。

②卖方应配合土建工程主体及装修等建设进度,向买方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。卖方应负责在买方建设工地现场与买方共同验收到货设备，并派专人在现场与土建配合，及时与安装现场土建施工队配合做好货物管件的预埋工作。安装人员应有专职的安全员和质检员。设备安装所需的场内保管、运输、搬运费、起吊费、脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施、成品保护等相关费用均由卖方承担。

③卖方负责邀请制造厂商的技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为厂方派出的高水平技术人员。

④货物安装包含对井道、机房等土建尺寸的调整（含使用导轨、支架等材料费用），以确保货物能安全就位，调整费用均由卖方承担。

⑤为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，卖方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由卖方承担。

5.2卖方负责设备的安装和调试，承担与安装调试工程相关的一切费用（包括土建施工配合费、需有预留洞的构件的预留、构件的安装、预留洞口的修补、井道改造费用、井道内的垂直运输、施工平台的搭设、吊装费、及其食宿等全部费用）。

5.3安装完毕的电梯及其环境应清理干净。

5.4在安装过程中必须有详细的安装记录和事故记录与处理报告。

5.5在投标时卖方应提供设备的验收方案，在得到买方确认后作为买方的验收依据。最后必须通过当地质量技术监督部门和特种设备检验部门的验收合格（并且该验收费用已含在合同价中买方不再另行支付），并签发了使用许可证，买方才能确认安装工作已全部结束。

5.6安装验收标准遵循GB10060-1993等国家相关标准规定。

5.7验收要求：

①验收标准：制造厂商的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058—1997《电梯技术条件》、GB/T10059—1997《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。

②验收程序：货物验收分为出厂检验、货到初步验收及最终正式验收三个阶段。

③出厂检验：货物在出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告(含限速器调试正本及安全部件型式试验报告)。在货物生产过程中，采购单位有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，卖方应提供充分的条件让采购单位委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、采购文件的要求及卖方的相关承诺。

电梯的工厂验收要求：对本工程中所有客梯买方均将保留工厂验货的权利，要求卖方在上述电梯进场前10日历天书面通知买方，买方接到此书面通知后按排见证单位、工程管理、监理及其它相关人员去电梯生产工厂进行设备出厂前验收。并由买方对经过买方工厂验收合格的电梯设备加注标志，然后才允许卖方将验收合格的电梯在工厂进行包装和运输，招标时已要求卖方将工厂验货所发生的所有费用自行考虑在投标报价中。

④货到初步验收：货物送达约定的安装地点后,由买方、见证单位同质量监督部门等进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，如有进口部件的，应提供进口部件的商检或海关证明及制造厂的原产地证明文件原件。提供专门针对本次投标产品曳引机、控制柜、门机系统等进口部件规格、型号、技术参数相一致的证明原件。该验收应达到合同规定的要求。初步验收后货物仍由卖方负责保管。卖方对货物安装调试（包括电梯钢牛腿的安装及整机性能试验等）过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准及合同、采购文件、投标文件要求。检验记录须提供给采购单位。如发现货物短缺、质次、损坏、产地不符等问题，应作详细记录，先由卖方立即无条件为买方调换或补充，再检查原因，追究责任。货物工地的保管由卖方负责。

⑤最终正式验收：货物安装调试和试运行结束后，先经买方、见证单位及监理单位验收认可后，再由采购单位负责联系货物使用地监督管理部门，并会同卖方和安装单位向技术质监部门申报验收,按规定的标准及要求进行联合验收，卖方应负责办理《电梯安全检验合格证》，并负责将取得的电梯安全使用许可证交予买方, 如买方未在规定时间内出具验收合格证明，又未在30日内提出异议的，则视为卖方所交货物初验基本符合合同规定，但并不因此免除在以后货物的使用中卖方对其货物质量缺陷所应承担的责任。验收应符合《采购文件》及合同的要求，验收费用由卖方承担。

⑥电梯工程竣工验收时的工厂验收要求：买方要求本工程所有安装的电梯设备最终的验收必须通过电梯制造厂商组织的专家验收，由电梯制造厂商向买方出具电梯验收合格证明书和制造厂商对质量和维保承诺书及其它相关文件后，双方才能办理正式移交手续，验收合格且验收证明由买方、设计、电梯制造厂商和监理等单位签字盖章生效，取得特检部门发放的电梯运营合格证的次日起开始计算本电梯工程的质量保修期。

⑦如双方对验收结果有分歧，则以买方所在地的市级质量技术监督局的检验结果为准，检验费用由过错的一方承担。

5.8维修保养：

卖方除向买方提供全部电梯设备、安装材料外，还必须在质保期内免费提供保证电梯安全可靠运行所需常规的标书中所列全部之备品备件。

自电梯经当地质量技术监督局验收合格正式交付使用后，卖方提供不少于     2    2 年的免费保修、保养设备因制造或安装不良而发生的任何故障，并承担保修期间发生的一切费用及因电梯故障给买方造成的一切损失（因买方人为原因造成的故障除外）。具体售后服务内容见投标书。

保修期满，卖方承诺优惠供应全部之备品备件；如买方或使用单位委托卖方继续保养电梯，卖方承诺维保费从优收取，定期保养、应急抢修全保价每年   元/台，半保价每年  元/台。

卖方提供全天24小时不间断服务。电梯发生故障，在接到用户电话后60分钟内赶到现场，迅速排除故障。在正常维修保养期内，保证每天24小时跟踪服务，确保电梯安全、正常运行。

6  价格

合同价即中标价，中标价是卖方的投标报价，即指提供招标项目货物，进行项目相关服务所发生的所有费用。主要包括但不限于：电梯的整机价格【含全套主机及辅助设备材料（电梯必须有大门套（门套尺寸须配合装饰工程施工）、小门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮）、轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内装璜费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架、预埋件及预埋时需调整等费用）、安装费（包含垂直运输费用）、电梯五方通话由中标人实施（可选择有线或无线）、井道整改费用、井道防护费用、电梯轿箱监控线费用（考虑位置并充分考虑控制线长度及相关费用）、井道纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施费用、层间梁截面与位置不符的整改费用，含招标人提供的电源箱以下电缆及接线施工等费用）、安装过程中涉及到的灌浆费、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位等）、井道永久照明、基坑钢爬梯及钢爬梯、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关、商检、技术监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件海关验货）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由中标人负责并承担】和取得运行合格证、为招标人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、税金、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。客梯五方通话的要求是指实现五方通话功能所需设置的电梯内部、外部、机房等处所需的设备、线缆等的采购及安装等全部内容，卖方自行考虑至投标报价中，结算综合单价不变；

7  付款方式

7.1、本项目电梯设备全部到场经买方、监理方及相关管理部门验收合格后付至合同总价的40%，并且所有权转移至买方；

7.2、本项目电梯设备全部安装结束并经买方、监理方和法定特种设备检验检测机构验收并出具检验报告和电梯使用登记标志后，当年年底付至合同总价的70%；

7.3、本项目电梯设备经相关部门验收合格并获得电梯使用登记标志后第二年年底经审计出具审计报告后，付至审定结算价的97%，留3%的工程款作为质量保修金，在投标承诺质保期（不得低于两年，根据投标时承诺）满后15日内一次性结清。

注：按以上付款进度，无任何利息补偿。

对未及时支付农民工工资的施工企业，招标人应当书面报告给招投标监管部门和建设行政主管部门。

8  质量保证和售后服务

8.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，而且是用制造厂商最新且成熟的技术、工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

8.2  根据当地质监、商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，按照有关法律法规提出索赔。

8.3 卖方在设备验收交付使用后质量保修期内免费派专职人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

8.4  电梯质量保修期，从验收合格之日起，免费保修不少于   年。质量保修期内主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，卖方应及时提供免费负责更换。

8.5  设备要求实行终身技术服务，卖方须保证所供电梯及其监控系统的预期使用寿命应达到国家设计及验收规范中规定的年限。

8.6  设备验收合格后，免费为买方作设备的操作培训，直至买方操作、修理人员能独立操作使用此项设备。

9  检验

9.1  在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

9.2  货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验。如发现货物的规格质量或数量与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质监部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

9.3  如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

10  索赔

10.1  买方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质监部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

10.2  在根据合同第9条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保证退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。

卖方应按合同第8条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.3  如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方除将从未付款中扣回部分索赔金额外，有权依照10.2中的有关条款向卖方提出索赔。

11  延期交货

11.1  卖方应按照买方规定的时间要求交货和提供服务。

11.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

11.3  如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保函，加收违约损失赔偿或终止合同。

12  违约赔偿

除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的15%。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方有权终止合同并可根据国家有关法律法规要求卖方承担违约责任。

13  不可抗力

13．1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经买、卖双方及见证单位同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14  履约保证金

14．1本项目履约保证金为中标价的 _10 %。卖方应自中标人结果公示之日起7 日内将履约保证金以现金、履约担保或者卖方基本账户开户行出具的保函形式提交给买方。如未按规定时间、方式缴纳履约保证金的，买方有权取消其中标资格。

14．2如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

14．3履约保证金的退还：在合同范围内的电梯供货及安装基本完工时，相关部门验收后，经买方同意报专业招标办等部门批准后予以退还。

15  仲裁

15.1  买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍不能解决的，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2  仲裁机构为工程所在地或项目建设单位住所地的仲裁委员会，仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.5任何一方均有权拒绝提交调解和仲裁而直接提起诉讼。

16  违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果：

(1) 卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成工程调试并交付买方验收。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

17  转让与分包

17.1卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18  合同签订

18.1  合同由买方与卖方按招标文件的约定和合同法的相关规定签订。

19  合同生效、修改

19.1合同应在买卖双方及见证单位签字盖章后开始生效。

19.2本合同一式捌份，以中文书写，买卖双方及见证单位各执四份。

19.3欲对合同条款进行修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

20  其他

20.1 卖方在中标后进场实施工程前七日内应将安装施工组织设计的相关内容以书面形式提交买方、监理单位，经核查该安装施工组织设计的相关内容是否与提供的现场施工要求、施工条件相吻合。

20.2 卖方必须服从买方的施工现场统一指挥和管理，竣工验收资料按规定装订成册后交买方，协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾，费用自理。

20.3 施工过程中所用水电，向买方协调，施工用水电费用交买方。

20.4 卖方货物运抵现场直至安装检验合格正常运行止，在此期间如发生的损坏、破坏等所造成的损失一切由卖方承担，与买方无涉。

20.5 卖方中标后需办理建筑意外伤害保险，此费用投标报价中应自行考虑，买方不再另外支付。

20．6卖方自行勘察现场电梯井道实际施工情况，考虑预埋件安装等相关费用，此费用应包含在投标报价中。

第七部分  评标定标办法

本项目评标办法采用合理低价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、商务性评审三方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。一、资格审查

1、审查各投标人及其项目负责人、项目组成员、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

制造厂商投标时须提供的资料：（1）企业营业执照（副本）原件；（2）质量监督部门颁发的《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》原件；（3）电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；（4）投标人认为需要的其他资料文件。

代理商投标时须提供的资料：（1）代理商营业执照（副本）原件；（2）质量监督部门颁发给制造厂商的《特种设备制造许可证（电梯）》或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯制造）》复印件加盖制造厂商公章；（3）电梯由制造厂商安装及维保时，提供其质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；如是满足资质要求的销售代理商负责安装及维保，须提供其由质量监督部门颁发的电梯安装、维修 C级及以上资质证书或最新颁发的《特种设备生产许可证（电梯）》原件；（4）制造厂商专项授权书（制造厂商针对本项目授权委托销售书）原件；（5）投标人认为需要的其他资料文件。

未提交上述资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

注：1、能有效识别二维码的复印件均视为原件。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性和商务性评审：

1、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开、评标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的格式、盖章和正副本数量是否符合招标文件的要求；招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求；投标人信誉、履约情况是否良好。符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

2、商务性评审

对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审按以下程序进行：

1、投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2、投标人的报价不高于招标控制价。

3、投标人的投标报价不低于招标最低控制价（当投标人低于5家时，有效投标报价最低的投标人推选为第一中标候选人；当投标人为 5 家或 5 家以上时，招标最低控制价为去掉其中的一个最高价和一个最低价后的所有投标报价的算术平均值乘以K值，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%-98%）。

4、满足上述条件后，有效投标报价最低的投标人推选为第一中标候选人。

上述（1）至（4）项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述（1）至（4）任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

（三）中标候选人的推荐

评标委员会按照报价由低至高推荐 1名中标候选人；投标人的报价相等时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

### 身份证粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的               （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

身份证粘贴处：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件3

标书封面样式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件4

投标承诺书

致：                      (招标人名称)

根据你方招标项目的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、建设标准及其他有关文件后，我方愿意，遵照招标文件的要求按下列投标总价承担本项目所有工作：

本项目的投标总价为　　      元。（报价保留二位小数）。

我方派出      （项目负责人姓名）作为本次招标项目的项目负责人。

如果我方中标，我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，服务期间我方主动跟踪现场施工进度。我方确保工程质量达到合格标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方所投设备产品的品牌为：____ ，电梯安装单位为：          ，并承诺本项目质量保修期为______年（不得低于两年）。

我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。

如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。

我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。

本项目招标人按照有关规定，需对中标人项目部成员出勤情况进行考核并记录标后履约不良行为，我单位承诺项目部现场考勤所需设备已考虑到投标报价中，一旦中标无挂靠、转包、违法分包行为，项目部人员全部按规定在岗履职，若被记录到履约不良行为系统，明白对我单位进入盐城市场投标带来不良影响。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人(盖章)：

法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

## 附件5

- 投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表

项目名称：

| 序 号 | 主要部件、外购件(含材料)名称 | 型号及规格 | 数量/单位 | 单价 （元） | 备注 (请注明产地/制造厂商/品牌) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……(可相同格式增减行)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章) ：

日期：

- 附件6

- 投标主要设备（部件）配置情况一览表

（仅指各系统的主要设备）

第   页 共   页

| 设备名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 | 备注 |  |
| 制造商 |  |  |  |
| 品 牌 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 性能质量说明 |  |  |  |
| 主要部件配置或材质情况 |  |  |  |
| 易损件或备品备用件情况 |  |  |  |
| 免费维保期质保期 |  |  |  |

## 注：此表格式允许投标人根据自身设备特点作适当改动。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章) ：

日期：

附件7

## 报价清单

| 工程名称：盐渎明城3-1北楼电梯采购、安装及伴随服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 投标报价（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 四层四站四门无机房客梯 | - 完全响应第三部分 技术参数要求 | 部 | 1 |  |  |

注：1、现场已施工结束，综合考虑如电梯洞口、尺寸等因素造成的其他费用等。

2、本清单报价是指提供招标设备并进行项目相关服务的所有费用。包括但不限于：电梯的整机价格【含全套主机及辅助设备材料（电梯必须有大门套（门套尺寸须配合装饰工程施工）、小门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮）、轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内装璜费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架、预埋件及预埋时需调整等费用）、安装费（包含垂直运输费用）、电梯五方通话由中标人实施（可选择有线或无线）、井道整改费用、井道防护费用、电梯轿箱监控线费用（考虑位置并充分考虑控制线长度及相关费用）、井道纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施费用、层间梁截面与位置不符的整改费用，含招标人提供的电源箱以下电缆及接线施工等费用）、安装过程中涉及到的灌浆费、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位等）、井道永久照明、基坑钢爬梯及钢爬梯、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关、商检、技术监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件海关验货）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由中标人负责并承担】和取得运行合格证、为招标人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、税金、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。客梯五方通话的要求是指实现五方通话功能所需设置的电梯内部、外部、机房等处所需的设备、线缆等的采购及安装等全部内容，投标人自行考虑至投标报价中，结算综合单价不变。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章) ：

日期：